## Slide 1
①再エネ設備（kW）を増やす
次世代技術の開発・普及
設置場所の拡大と規制緩和
インセンティブの最適化
②再エネの 最大限活用
（kWhを増やす）
出力制御回避と柔軟性確保
系統インフラと需要適地誘導
③社会受容性の 向上
地域共生・合意形成
事業規律・保安対策
④廃棄・ リサイクル対策
リサイクル制度整備
再エネ拡大
経済合理性の向上
太陽光（建物・営農）、風力発電等
CP、予見性確保、調達環境整備等
ペロブスカイト太陽電池、
浮体式洋上風力発電等
社会受容性の向上
優先給電ルール、蓄電池、DR等
送配電網整備、産業立地誘導措置等
利益還元スキーム、規制の整合性確保等
放置案件対応、適切な開発・管理等
太陽光パネルリサイクル法案、廃棄等積立制度、循環ネットワーク等

## Slide 2
①再エネ設備（kW）を増やす
インセンティブの最適化
設置場所の拡大と規制緩和
次世代技術の開発・普及
②再エネの 最大限活用
（kWhを増やす）
系統の増強と運用改善
柔軟性確保・余剰電力の活用
電力取引/市場の最適化
③社会受容性の 向上
不適切事例への対策
適切事例の普及支援
④廃棄・ リサイクル対策
費用積立の義務化
リサイクルの推進
再エネ拡大の課題と必要な変化
再エネ拡大
経済合理性の向上
太陽光（建物・営農）、風力発電等
CP、GX-ETS等
ペロブスカイト、洋上風力等
社会受容性の向上
出力制御の回避、優先給電ルール等
需要側リソースの活用等
CPPA、非化石証書、市場要件見直し等
放置案件対応、事業集約の推進等
地域共生モデル、情報公開PF等
廃棄等積立制度等
太陽光パネルリサイクル法案等

## Slide 3
①再エネ設備を 増やす
インセンティブの最適化
設置場所の拡大と規制緩和
次世代技術の開発・普及
②再エネの 最大限活用
系統の増強と運用改善
柔軟性の確保
電力取引/市場の最適化
余剰電力の活用
③社会受容性の向上
不適切事例への対策
適切事例の普及支援
④廃棄・リサイクル対策
費用積立の義務化
リサイクルの推進
経済合理性の向上
どう変われば再エネが増えるか？ – 全体像を整理

## Slide 4
再エネ拡大のための主要課題と対策
①再エネ設備を増やす
インセンティブの最適化
設置場所の拡大と規制緩和
次世代技術の開発・普及
FIP/入札制度の活用とコスト低減
適切なカーボンプライシングの導入・運用
初期投資支援とインフレへの対応
建築物への設置標準化とPPAモデル促進
洋上風力サプライチェーンの構築・強化
革新技術（ペロブ等）の開発・社会実装加速
ポジティブゾーニング
サプライチェーン巻き込み
営農型太陽光の導入拡大
規制と手続きの適正化（アセス・系統接続等）
開発しやすい平地の適地が減少しており、新たな設置場所（屋根、農地等）の開拓が必須
再エネ促進区域の設定が順調に進んでいない
地域と共生し、かつ需要地に近い場所での電源確保が求められている
手続きが過度な負担になる場合も
洋上風力は大規模電源になり得るが、 コスト低減と国内産業基盤の強化が必要
ペロブは技術的優位性があり、シリコン製PVでは設置困難な場所への導入が可能
資材高騰や予見性の低さが、事業者の新規投資意欲を減退させている
国民負担（再エネ賦課金）を抑制しつつ、再エネ電源の自立化とコスト競争力を高める必要がある
背景

## Slide 5
②再エネの最大限活用
系統の増強と 運用改善
柔軟性の確保
電力取引/市場の最適化
系統の増強（拡大・迅速化）
蓄電池・揚水の導入拡大・加速
運用容量の拡大(N-1電制・ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚｰﾃｨﾝｸﾞ)
DR(デマンドレスポンス）の促進
非化石価値取引改善（上下限価格見直し等）
中長期取引市場の導入
同時市場（KWとΔKWの一体取引）の導入
アグリゲーション・需給調整市場への参加
火力の脱炭素化の促進/管理された廃止
適切なカーボンプライシングの価格への反映
余剰電力の活用
地域/サプライチェーン内の電力融通/最適化
セクターカップリング（P2X/V2G）
再エネ適地と需要地が離れており、送電容量不足が導入のボトルネックに
系統混雑による出力制御（発電停止）が頻発し、事業採算性を悪化させている
発電量が変動する再エネの導入拡大に対応し、需給バランスを維持できる
出力制御を回避し、無駄なく電力を活用する必要
出力制御により捨てられている再エネ電力を有効活用し、脱炭素化の効率を高める
再エネの出力抑制量を減らし、発電事業者の収益性を改善する
市場が分断されており、電力と調整力の取り合いなど非効率な運用が生じている
再エネの環境価値が市場で十分に評価されておらず、投資回収の予見性が低い
背景
再エネ拡大のための主要課題と対策

## Slide 6
③社会受容性の向上
不適切事例 への対策
適切事例の 普及支援
法令遵守と事前周知の徹底
不適切案件への厳格な措置 (現調/交付金停止)
非FIT/非FIP事業を含む監視体制の構築
地域共生モデルの類型化・導入支援
④廃棄・リサイクル対策
費用積立の 義務化
リサイクルの 推進
太陽光パネル外部積立制度の原則義務化
風力発電設備の積立制度拡大
リサイクル技術開発支援と設備補助
リサイクル義務化法の早期成立
再エネの（社会的）便益の可視化
土砂流出や景観悪化などのトラブルが、再エネ全体への社会受容性（信頼）を低下させている
安全や法令遵守が確保されない限り、持続的な導入拡大が困難
再エネが「迷惑施設」ではなく、地域に利益をもたらす存在と認識される必要
優良な事業者が参入しやすい環境を作る
2030年代後半にパネルの大量廃棄ピークが到来し、最終処分場の逼迫が懸念
事業終了後の不法投棄や有害物質流出のリスクを未然に防ぐ必要
背景
再エネ拡大のための主要課題と対策

## Slide 7
 | 課題 | 対策 | 現状・政府方針
①再エネ設備を増やす | 設置場所の拡大と規制緩和 | 建築物への設置標準化とPPAモデル促進 ポジティブゾーニング 営農型太陽光の導入拡大 規制と手続きの適正化（アセス・系統接続等） | 【実施中・強化中】 新築戸建（2030年6割目標）や公共施設（2040年100%目標）への設置目標を設定 地域脱炭素化促進事業制度によるポジティブゾーニングを推進 営農型太陽光のガイドライン策定や違反時の厳格化を実施
 | 次世代技術の開発・普及 | 洋上風力サプライチェーンの構築・強化 革新技術（ペロブスカイト太陽電池等）の開発・社会実装加速 | 【目標設定・支援中】 ペロブスカイトは2040年までに約20GWの導入目標を設定し、GI基金等で投資支援 洋上風力はEEZ拡大に向けた法整備や産業基盤構築を推進中
①再エネ設備を増やす | インセンティブの最適化とコスト低減 | 初期投資支援とインフレへの対応 FIP/入札制度の活用とコスト低減 適切なカーボンプライシング（CP）の導入・運用 サプライチェーン巻き込み | 【一部実施・進行中】 屋根設置への初期投資支援スキーム（2025年10月開始予定）などが措置 FIP制度へ移行済みだが、予見性不足等の課題あり、制度微修正を検討中 成長志向型CP構想により、将来的な導入・賦課金制度が検討されている

## Slide 8
 | 課題 | 対策 | 現状・政府方針
②再エネの最大限活用 | 系統の増強と運用改善 ・出力制御の回避 | 系統の増強（拡大・迅速化） 運用容量の拡大（N-1電制、ダイナミックレーティング） | 【計画策定・一部実施】 今後10年間で地域間連系線を過去の8倍規模で整備する計画
 | 柔軟性の確保 ・グリッドの柔軟性不足 | 蓄電池・揚水の導入拡大・加速 DR（デマンドレスポンス）の促進 アグリゲーション・需給調整市場への参加 火力の脱炭素化/管理された廃止 | 【検討中・制度改正】 系統用蓄電池の早期導入支援、ノンファーム型接続等の運用改善を実施
 | 余剰電力の活用 ・地域内融通の不足 | 地域/サプライチェーン内の電力融通/最適化 セクターカップリング（P2X/V2G） | 【実証・初期段階】 昼間の余剰電力活用に向けたDRモデル実証などを実施 蓄電池併設FIPへの支援強化
 | 電力取引・市場の最適化 ・市場機能の不全 ・調整力の確保 | 同時市場（kWとΔkWの一体取引）の導入 中長期取引市場の導入 非化石価値取引改善（上下限価格見直し等） 適切なカーボンプライシングの価格への反映 | 【検討中・制度改正】 同時市場（電力と調整力）の導入に向けた検討会が進められている 容量市場における再エネの参加要件見直し等を議論 FIT証書の下限価格引き上げ等を検討中

## Slide 9
 | 課題 | 対策 | 現状・政府方針
③社会受容性の向上 | 不適切事例への対策 ・地域トラブル、法令違反 ・安全面の懸念 | 法令遵守と事前周知の徹底 不適切案件への厳格な措置（現地調査/交付金停止） 非FIT/非FIP事業を含む監視体制の構築 | 【対策強化済み】 周辺住民への事前周知を認定要件化（改正再エネ特措法） 不適切案件への交付金一時停止、現地調査体制の強化を実施中 「全省庁横断再エネ事業監視体制」を構築
 | 適切事例の普及支援 ・地域共生モデルの構築 | 地域共生モデルの類型化・導入支援 再エネの（社会的）便益の可視化 | 【実施中】 「脱炭素先行地域」の選定・交付金による支援を実施 業界団体によるガイドラインやチェックリストの公表
④廃棄リサイクル対策 | 積立費用の義務化 ・廃棄費用不足の懸念 | 太陽光パネル外部積立制度の原則義務化 風力発電設備の積立制度拡大 | 【一部実施・一部検討中】 太陽光：10kW以上の事業用に対し、廃棄等費用の外部積立を原則義務化済み（2022年7月〜） 風力：FIT/FIP認定案件について積立制度の対象に追加予定（2027年4月目途）
 | リサイクルの推進 ・不法投棄リスク | リサイクル技術開発支援と設備補助 リサイクル義務化法の早期成立 | 【検討中・制度改正】 リサイクル義務化法：法制的な観点から検討が難航しており、制度案の見直しを含め検討継続中